采购需求

第一部分：技术部分

一、项目基本概况

1、项目名称：汉川市妇幼保健院整体搬迁（一期）工程监理

2、项目地理位置：本项目建设地点位于汉川市汈东街道办事处，川刘东路与东园路之间。

3、建设规模：总建筑面积61146.94㎡，其中门急诊住院楼建筑高度54.3米。主要建设内容:门急诊住院楼一栋， 主楼十一层,裙房三层；发热门诊一栋，二层；食堂一栋，二层；开闭所、污物及处理房、垃圾房、门卫室等辅助用房及地下室(含设备用房、人防车库、普通车库)。 配套进行给排水系统、消防工程、电气系统、综合管线安装及室外道路硬化、照明、绿化、围墙、大门等设施建设。

4、监理范围：本次项目监理范围为汉川市妇幼保健院整体搬迁（一期）主体工程施工监理。

5、质量标准：合格

二、技术要求

1、监理内容

（1）督促承包人按照完备的管理制度体系进行严格的落实；

（2）对照工程总承包合同书，监督承包人逐项认真执行；

（3）对工程、材料和工程设备的检查、检验及核准使用；

（4）督促做好全过程的安全文明生产工作；

（5）按照工程量清单，对施工工艺、施工流程、工程质量进行检查、监督；

（6）对变更项目进行勘验核实，与承包人确定好后报发包人进行审核及认定；

（7）督促按照施工工期完成施工进度；

（8）在紧急情况下，总监理工程师或授权监理人员当场签发临时书面指示，要求承包人应遵照执行；

（9）其他与工程相关的监理任务的完成。

2、监理依据

监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其依据合同发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。

3、监理人员要求

监理人员总人数8 人，包括总监理工程师1 人，专业监理工程师3人，监理员4人。常驻工地4人。

第二部分：商务部分

一、监理服务期

详见第一章第一款要求。

二、人员要求

合同签订后，供应商应按照响应文件组建团队进行项目内容。

三、报价要求

（一）所有报价以人民币报价，并由法人代表或授权代表签署（若为授权代表签署，需要提供

法人代表签署的授权书并加盖公章）；

（二）供应商报价应为完成本次采购范围内全部内容的所有费用。包括了为实施和完成合同所

需的人工、劳务、车辆、车辆通行费、管理、税费、利润、安全等费用，以及合同明示或暗示的所

有责任、义务和一般风险。供应商对报价的准确性负责，任何漏报、错报等均是供应商的风险。

四、付款方式

首付款：桩基验收合格支付20%；第二次付款：主体结构封顶支付30%；第三次付款：砌体完成支付20%；第四次付款：竣工验收完成支付20%最后付款：监理资料交清、配合完成结算审计、竣工备案等相关服务支付10%。

五、其他要求

（一）成交供应商在执行合同过程中，单方面违约，未按照合同签订条款要求，并对督促情况

置之不理的，采购人有权终止合同，期间所产生的一切损失，由成交供应商负责；

（二）供应商最终成交的价格在合同执行中不予调整